## Лист1
Прайс-лист Baxi
| Цена, в руб (ввести значения) |  |  |  |  | Цена, в руб (ввести значения)
Лидер Тепла | [5 empty] | Ваша СКИДКА, % | 43
В валютах цен. | [5 empty] | Курс Евро ЦБ | 76.22
Настенные газовые котлы
Внешний вид | Код | Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм | Произв-ть ГВС, л/мин; ∆T=25оC | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг | Цена с НДС, EUR | Ваша цена, руб.
[6 empty] | В | Ш | Г
Модель ECO-4S отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
| 7659666-- | ECO4S 1.24 F | 9,3-24 | 60-100/80 |  | 730 | 400 | 299 | 29 | 772 | 33539.8488
| 7659668-- | ECO4S 10 F | 10 | 60-100/80 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 30 | 746 | 32410.2684
| 7659669-- | ECO4S 18 F | 9,3-18 | 60-100/80 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 30 | 782 | 33974.3028
| 7659670-- | ECO4S 24 F | 9,3-24 | 60-100/80 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 30 | 824 | 35799.0096
| 7659762-- | ECO4S 24 | 9,3-24 | 120 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 30 | 772 | 33539.8488
Модель Luna 3 оснащена электронной платой, широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла, электронным расходомером воды гонтура ГВС, электронной системой самодиагностики и запоминания последних ошибок в работе.
| CSE45224366- | LUNA 3 240 i | 9,3-24 | 120 | 13.7 | 760 | 440 | 345 | 34.5 | 1040 | 45183.216
| CSE45624366- | LUNA 3 240 Fi | 9,3-25 | 60-100/80 | 14.3 | 760 | 450 | 345 | 38.5 | 1164 | 50570.4456
| CSE45628366- | LUNA 3 280 Fi | 10,4-28 | 60-100/80 | 16 | 760 | 450 | 345 | 41 | 1256 | 54567.4224
| CSE45631366- | LUNA 3 310 Fi | 10,4-31 | 60-100/80 | 18 | 760 | 450 | 345 | 41 | 1288 | 55957.6752
| CSE45531366- | LUNA 3 1.310 Fi | 10,4-31 | 60-100/80 |  | 760 | 450 | 345 | 38 | 1112 | 48311.2848
Модель ECO Four сверкомпактный корпус. Широкий жидкокристаллический дисплей непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, а также устанавливаемые параметры, имеет погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-80оС, фильтр радиопомех.
| CSE46114354- | ECO Four 1.14 | 6-14 | 120 | - | 730 | 400 | 299 | 26 | 741 | 32193.0414
| CSE46514354- | ECO Four 1.14 F | 6-14 | 60-100/80 | - | 730 | 400 | 299 | 31 | 793 | 34452.2022
| CSE46124354- | ECO Four 1.24 | 9,3-24 | 120 | - | 730 | 400 | 299 | 28 | 762 | 33105.3948
| CSE46524354- | ECO Four 1.24 F | 9,3-24 | 60-100/80 | - | 730 | 400 | 299 | 32 | 854 | 37102.3716
| CSE46224354- | ECO Four 24 | 9,3-24 | 120 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 33 | 865 | 37580.271
| CSE46624354- | ECO Four 24 F | 9,3-24 | 60-100/80 | 13,7 | 730 | 400 | 299 | 29 | 958 | 41620.6932
Модель LUNA 3 Comfort повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатой температуры погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы").
| CSE45224358- | LUNA 3 Comfort 240 i | 9,3-24 | 120 | 14.3 | 760 | 440 | 345 | 33 | 1164 | 50570.4456
| CSE45624358- | LUNA 3 Comfort 240 Fi | 9,3-25 | 60-100/80 | 14.3 | 760 | 450 | 345 | 38 | 1298 | 56392.1292
| CSE45124358- | LUNA 3 Comfort 1.240 i | 9,3-24 | 120 | - | 760 | 450 | 345 | 31 | 999 | 43401.9546
| CSE45524358- | LUNA 3 Comfort 1.240 Fi | 9,3-25 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 36 | 1143 | 49658.0922
| CSE45631358- | LUNA 3 Comfort 310 Fi | 10,4-31 | 60-100/80 | 18 | 760 | 450 | 345 | 40 | 1432 | 62213.8128
| CSE45531358- | LUNA 3 Comfort 1.310 Fi | 10,4-31 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 38 | 1215 | 52786.161
Модель LUNA 3 Combi - благодаря своим компактным размерам (1640/450/550) является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством. Специальная конструкция позволяет установить котел на бойлер без дополнительного крепления к стене.
| CSE45524358- | LUNA 3 Comfort 1.240 Fi | 9,3-25 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 36 | 1143 | 49658.0922
| CSE45531358- | LUNA 3 Comfort 1.310 Fi | 10,4-31 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 38 | 1215 | 52786.161
| KSL71408471- | COMBI 80 L Бойлер из нержавеющей стали 80 л |  |  |  | 890 | 450 | 550 | 45 | 1101 | 47833.3854
| KSL71411051- | Комплект присоединения бойлера и котла LUNA3+COMBI | [7 empty] | 38 | 1650.9252
Модель NUVOLA 3 comfort со встроенным нержавеющим бойлером емкостью 60 литров, обеспечивают 510 литров в течении 30 минут, котел устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы"), система антибактериальной защиты, фильтр радиопомех.
| CSB45424358- | NUVOLA-3Comfort 240 i | 10,4-24,4 | 140 | 14 | 950 | 600 | 466 | 60 | 1767 | 76768.0218
| CSB45428358- | NUVOLA-3Comfort 280 i | 10,4-28 | 140 | 16.1 | 950 | 600 | 466 | 60 | 1859 | 80764.9986
| CSB45724358- | NUVOLA-3Comfort 240 Fi | 10,4-24,4 | 60-100/80 | 14 | 950 | 600 | 466 | 70 | 1933 | 83979.9582
| CSB45728358- | NUVOLA-3Comfort 280 Fi | 10,4-28 | 60-100/80 | 16.1 | 950 | 600 | 466 | 70 | 2071 | 89975.4234
| CSB45732358- | NUVOLA-3Comfort 320 Fi | 10,4-32 | 60-100/80 | 22 | 950 | 600 | 466 | 70 | 2207 | 95883.9978
Модель NUVOLA 3 B40 со встроенным бойлером 40 литров из эмалированной стали, обеспечивает 400 литров горячей воды в течении 30мин, котел устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет электронное зажигание, имеет погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), ионизационный контроль пламени, систему антибактериальной защиты, цифровую панель управления.
| CSB45424356- | NUVOLA-3 B40 240 i | 10,4-24,4 | 140 | 13.7 | 950 | 600 | 466 | 60 | 1596 | 69338.8584
| CSB45428356- | NUVOLA-3 B40 280 i | 10,4-28,0 | 140 | 16.1 | 950 | 600 | 466 | 60 | 1674 | 72727.5996
| CSB45724356- | NUVOLA-3 B40 240 Fi | 10,4-24,4 | 60-100/80 | 14 | 950 | 600 | 466 | 70 | 1740 | 75594.996
| CSB45728356- | NUVOLA-3 B40 280 Fi | 10,4-28,0 | 60-100/80 | 16.1 | 950 | 600 | 466 | 70 | 1867 | 81112.5618
Модель NUVOLA Duo-tec+: Максимальный КПД в своем классе. Сохранение мощности при падении входного давления газа до 5 мбар. Энергосберегающий циркуляционный насос с электронным управлением. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Возможность подключения съемной панели управления. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар. Встроенный 45-литровый бойлер.
| 7219553-- | NUVOLA Duo-tec + 16 | 2,2-13,1 | 60-100/80 | 9.2 | 950 | 600 | 466 | 65 | 1979 | 85978.4466
| 7219554-- | NUVOLA Duo-tec + 24 | 3,7-21,8 | 60-100/80 | 13.8 | 950 | 600 | 466 | 65 | 2080 | 90366.432
| 7219555-- | NUVOLA Duo-tec + 33 | 5,1-30,6 | 60-100/80 | 18.9 | 950 | 600 | 466 | 70.5 | 2201 | 95623.3254
Модель LUNA Platinum+: В данной модели котла внедрены передовые технологии интеграции с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.). Система адаптивного контроля горения. Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар. Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС. Пониженное содержание СО и NOx. Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха. Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная). Самоадаптация погодозависимой автоматики. Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар). Управление каскадом до 16 котлов.
| 7219688-- | LUNA PLATINUM+ 1.12 GA | 2,2-13,1 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 37.5 | 1525 | 66254.235
| 7219689-- | LUNA PLATINUM+ 1.18 GA | 2,2-18,4 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 37.5 | 1575 | 68426.505
| 7219690-- | LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | 2,7-26,1 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 37.5 | 1615 | 70164.321
| 7219691-- | LUNA PLATINUM+ 1.32 GA | 3,5-34,8 | 60-100/80 | - | 760 | 450 | 345 | 40.5 | 1747 | 75899.1138
| 7219692-- | LUNA PLATINUM+ 24 GA | 2,7-21,7 | 60-100/80 | 13.8 | 760 | 450 | 345 | 39 | 1757 | 76333.5678
| 7219693-- | LUNA PLATINUM+ 33 GA | 3,6-30,5 | 60-100/80 | 18.9 | 760 | 450 | 345 | 41 | 1828 | 79418.1912
Модель LUNA Duo-tec+: Максимальный КПД в своем классе. Сохранение мощности при падении входного давления газа до 5 мбар. Энергосберегающий циркуляционный насос с электронным управлением. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Возможность подключения съемной панели управления. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.
| 7219545-- | LUNA Duo-tec + 1.12 | 2-13,1 | 60-100/80 | - | 763 | 450 | 345 | 37.5 | 1302 | 56565.9108
| 7219546-- | LUNA Duo-tec + 1.24 | 3,4-26,1 | 60-100/80 | - | 763 | 450 | 345 | 37.5 | 1353 | 58781.6262
| 7219547-- | LUNA Duo-tec + 1.28 | 4-30,5 | 60-100/80 | - | 763 | 450 | 345 | 39 | 1484 | 64472.9736
| 7219548-- | LUNA Duo-tec + 24 | 3,4-21,8 | 60-100/80 | 13.8 | 763 | 450 | 345 | 41.5 | 1464 | 63604.0656
| 7219549-- | LUNA Duo-tec + 28 | 3,8-26,1 | 60-100/80 | 16.1 | 763 | 450 | 345 | 41.5 | 1565 | 67992.051
| 7219550-- | LUNA Duo-tec + 33 | 4,7-30,6 | 60-100/80 | 18.9 | 763 | 450 | 345 | 42.5 | 1636 | 71076.6744
| 7219551-- | LUNA Duo-tec + 40 | 5,7-34,9 | 60-100/80 | 22.9 | 763 | 450 | 345 | 44 | 1767 | 76768.0218
Модель LUNA Duo-tec MP: Котлы серии LUNA Duo-tec MP сочетают в себе простоту установки и эксплуатации. Идеальный вариант для создания каскадных котельных до 16 котлов (суммарной мощность до 1600-1760 Вт). Максимальный КПД в своем классе, максимальный отбор тепла от продуктов сгорания до температуры конденсации. Современная автоматика и высокотехнологичные элементы котла позволяют адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Горелка с коэффициентом модуляции мощности 1:9 (от 12% до 100% мощности). Энергосберегающий циркуляционный насос. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.
| 7106815-- | LUNA Duo-tec MP 1.35 | 5-36,6 | 80-125/80 | - | 766 | 450 | 377 | 44 | 2913 | 126556.4502
| 7104050-- | LUNA Duo-tec MP 1.50 | 5-48,6 | 80-125/80 | - | 766 | 450 | 377 | 44 | 3065 | 133160.151
| 7104051-- | LUNA Duo-tec MP 1.60 | 6,1-59,4 | 80-125/80 | - | 766 | 450 | 377 | 44 | 3390 | 147279.906
| 7104052-- | LUNA Duo-tec MP 1.70 | 7,2-70,2 | 80-125/80 | - | 766 | 450 | 505 | 54 | 3714 | 161356.2156
| 7104651-- | LUNA Duo-tec MP 1.90 | 9,4-10,3 | 110-160/100 | - | 952 | 600 | 584 | 87 | 4882 | 212100.4428
| 7108910-- | LUNA Duo-tec MP 1.99 | 11,4-99,8 | 110-160/100 | - | 952 | 600 | 584 | 87 | 5217 | 226654.6518
| 7104652-- | LUNA Duo-tec MP 1.110 | 11,4-110,2 | 110-160/110 | - | 952 | 600 | 584 | 97 | 5491 | 238558.6914
Модель Duo-tec Compact: Максимальный КПД в своем классе, максимальный отбор тепла от продуктов сгорания до температуры конденсации. Возможность перенастройки на сжиженный газ и адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Горелка с коэффициентом модуляции мощности 1:7 (от 15% до 100% мощности). Гидравлическая группа из композитных материалов. Энергосберегающий циркуляционный насос. Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L. Новая панель управления с широким дисплеем. Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар
| 7108974-- | Duo-tec Compact 1.24 | 3,4-26,1 | 60-100/80 | - | 700 | 400 | 299 | 33 | 1181 | 51309.0174
| 7106765-- | Duo-tec Compact 24 | 3,4-21,8 | 60-100/80 | 13.8 | 700 | 400 | 299 | 37 | 1262 | 54828.0948
| 7106766-- | Duo-tec Compact 28 | 3,8-28,0 | 60-100/80 | 16.1 | 700 | 400 | 299 | 37 | 1282 | 55697.0028
Напольный котел "SLIM" | [10 empty] | 0
Чугунный теплообменник производство BAXI SA (Франция), электронная модуляция пламени, индикация ошибок, самодиагностика, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы"), встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры), устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно). | [10 empty] | 0
Внешний вид |  | Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм | Произв-ть ГВС, л/мин; ∆T=25оC | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг | Цена с НДС, EUR
[6 empty] | В | Ш | Г
Отопление, естественная тяга, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос. (i-открытая камера сгорания).
| WSB43115301- | SLIM 1.150 i | 8,5-14,9 | 110 | - | 850 | 350 | 520 | 89 | 1504 | 65341.8816
| WSB43123301- | SLIM 1.230 i | 11,8-22,1 | 130 | - | 850 | 350 | 600 | 113 | 1628 | 70729.1112
| WSB43130301- | SLIM 1.300 i | 14,9-29,7 | 140 | - | 850 | 350 | 680 | 136 | 1782 | 77419.7028
Отопление и горячая вода, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос, встроенный бойлер на 50 литров для моделей 2.230 i и 2.300 i и 60 л. для - 2.300 Fi (Fi-закрытая камера сгорания).
| WSB43423301- | SLIM 2.230 i | 11,8-22,1 | 130 | 13 | 850 | 650 | 600 | 155 | 2462 | 106962.5748
| WSB43430301- | SLIM 2.300 i | 14,9-29,7 | 140 | 17 | 850 | 650 | 600 | 176 | 2586 | 112349.8044
| WSB43730301- | SLIM 2.300 Fi | 14.9-29.7 | 60-100/80 | 17 | 850 | 650 | 600 | 184 | 3060 | 132942.924
Отопление, закрытая камера сгорания, встроенный расширительный бак 10л, циркуляционный насос.
| WSB43523301- | SLIM 1.230 Fi | 11,8-22,1 | 60-100/80 | - | 850 | 350 | 596 | 184 | 2060 | 89497.524
| WSB43530301- | SLIM 1.300 Fi | 14,9-29,7 | 60-100/80 | - | 850 | 350 | 676 | 144 | 2224 | 96622.5696
Отопление, закрытая камера сгорания, без циркуляционного насоса.
| WSB43523347- | SLIM 1.230 FiN | 11,8-22,1 | 60-100/80 | - | 850 | 350 | 542 | 111 | 1792 | 77854.1568
| WSB43530347- | SLIM 1.300 FiN | 14,9-29,7 | 60-100/80 | - | 850 | 350 | 622 | 134 | 1936 | 84110.2944
Отопление, открытая камера, без циркуляционного насоса.
| WSB43123347- | SLIM 1.230 iN | 11,8-22,1 | 130 | - | 850 | 350 | 600 | 103 | 1349 | 58607.8446
| WSB43130347- | SLIM 1.300 iN | 14,9-29,7 | 140 | - | 850 | 350 | 680 | 126 | 1462 | 63517.1748
| WSB43140347- | SLIM 1.400 iN* | 20,6-40 | 160 | - | 1490 | 350 | 635 | 150 | 1660 | 72119.364
*Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881-. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| WSB43149347- | SLIM 1.490 iN** | 24,5-48,7 | 160 | - | 1490 | 350 | 715 | 174 | 1794 | 77941.0476
**Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881-. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| WSB43162347- | SLIM 1.620 iN*** | 31,6-62,2 | 180 | - | 1650 | 350 | 875 | 224 | 2224 | 96622.5696
***Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406891-. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| KHW71406881- | Дымовой колпак, диаметр 160 мм для Slim 1.400 iN, 1.490 iN | [7 empty] | 80 | 3475.632
| KHW71406891- | Дымовой колпак, диаметр 180 мм для Slim 1.620 iN | [7 empty] | 155 | 6734.037
SLIM HPS Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником (двухступенчатая горелка, плавный электронный розжиг)
| 7114600-- | SLIM HPS 1.80 | 56,0-78,7 | 180 | - | 1000 | 940 | 645 | 266 | 3589 | 155925.5406
| 7114601-- | SLIM HPS 1.99 | 69,6-98,6 | 225 | - | 1000 | 1140 | 645 | 322 | 4169 | 181123.8726
| 7114602-- | SLIM HPS 1.110 | 74,7-107,9 | 250 | - | 1000 | 1240 | 670 | 350 | 4789 | 208060.0206
SLIM EF Энергонезависимый котел. Напольный газовый с чугунным теплообменником.
| 7116065-- | SLIM EF 1.22 | 22,0 | 130 | - | 850 | 400 | 595 | 101 | 1227 | 53307.5058
| 7116066-- | SLIM EF 1.31 | 30,5 | 150 | - | 850 | 400 | 720 | 126 | 1318 | 57261.0372
| 7116067-- | SLIM EF 1.39* | 39,1 | 180 | - | 850 | 400 | 670 | 150 | 1478 | 64212.3012
*Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215464--. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| 7116068-- | SLIM EF 1.49** | 48,8 | 180 | - | 850 | 400 | 770 | 176 | 1640 | 71250.456
**Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215464--. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| 7116069-- | SLIM EF 1.61*** | 60,7 | 200 | - | 850 | 400 | 870 | 202 | 1864 | 80982.2256
***Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215465--. Цена котла не включает цену дымового колпака (стабилизатора тяги).
| 7215464-- | Дымовой колпак для котлов SLIM EF, диам. 180 мм | [7 empty] | 137 | 5952.0198
| 7215465-- | Дымовой колпак для котлов SLIM EF, диам. 200 мм | [7 empty] | 137 | 5952.0198
Газовые накопительные водонагреватели BAXI
Водонагреватели настенного (50 - 80 - 100 л.) и напольного (125 - 155 - 195 - 300 л.) исполнений имеют рецуркуляционные трубы. Внутреннее покрытие бака - двухслойная титановая эмаль, и наличие магниевого анода увеличивают ресурс бойлера. Бойлер оснащен: пьезоэлектрическим зажиганием, датчиком тяги, термостатом, термопарой, предохранительным клапаном на 8 бар.
Внешний вид |  | Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм | Объем, л | Габаритные размеры, мм |  |  | Диапазон регулировки | Цена с НДС, EUR
[6 empty] | В | Ш | Г
| 7116717-- | SAG3 50 | 3.9 | 80 | 50 | 765 | 440 | 440 | 40-70 | 525 | 22808.835
| 7116718-- | SAG3 80 | 4.5 | 80 | 80 | 970 | 440 | 440 | 40-70 | 537 | 23330.1798
| 7116719-- | SAG3 100 | 4.5 | 80 | 100 | 1140 | 440 | 440 | 40-70 | 604 | 26241.0216
| 7116720-- | SAG3 115 | 7 | 80 | 115 | 1160 | 490 | 490 | 40-70 | 906 | 39361.5324
| 7116721-- | SAG3 150 | 7 | 80 | 150 | 1410 | 490 | 490 | 40-70 | 952 | 41360.0208
| 7116722-- | SAG3 190 | 7 | 80 | 190 | 1660 | 490 | 490 | 40-70 | 1068 | 46399.6872
| 7116723-- | SAG3 300 | 19.9 | 120 | 300 | 1680 | 650 | 650 | 40-70 | 1819 | 79027.1826
Внешние накопительные бойлеры BAXI для отопительных котлов
Там, где нужно действительно большое количество горячей воды - помогут внешние накопительные бойлеры серии UB. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для Вашего котла.
Внешний вид |  | Модель | Мощность, кВт | Объем л | Подключается к котлу | Габаритные размеры, мм |  |  | Диапазон регулировки | Цена с НДС, EUR
[6 empty] | В | Ш | Г
Накопительные бойлеры из нержавеющей стали косвенного нагрева PREMIER plus (настенная/напольная установка)
| 95805093 | Premier plus 100 | 30 | 100 |  | 762 | ᴓ 552 |  |  | 899 | 39057.4146
| 95805094 | Premier plus 150 | 30 | 150 |  | 1090 | ᴓ 552 |  |  | 959 | 41664.1386
| 95805095 | Premier plus 200 | 30 | 200 |  | 1474 | ᴓ 552 |  |  | 1149 | 49918.7646
| 95805096 | Premier plus 300 | 30 | 300 |  | 2040 | ᴓ 552 |  |  | 1369 | 59476.7526
| 95606963 | ТЭН к бойлеру PREMIER plus (однофазный ТЭН мощностью 2,7 кВт для бойлеров PREMIER Plus 100-300 л) | [7 empty] | 96 | 4170.7584
Аксессуары к котлам
| Код | Наименование | [7 empty] | Цена с НДС, EUR
Для раздельных труб
| KHG71401801- | DN 80 отвод 90 o | [7 empty] | 17
| KHG71401811- | DN 80 отвод 45 o | [7 empty] | 16
| KHG71401841- | Декоративная накладка на наружную часть стены для труб DN 80 пластик | [7 empty] | 5
| KHG71401851- | Декоративная накладка на внутреннюю часть стены для труб DN 80 | [7 empty] | 9
| KHG71401041- | Наконечник для труб DN 80 защищает от порывов ветра. | [7 empty] | 13
| KHG71401831- | Труба DN 80 эмалированная L 1000мм. | [7 empty] | 24
| KHG71401821- | Труба DN 80 эмалированная L 500мм. | [7 empty] | 17
| KHG71406151- | Переходной комплект на 2-а дымохода DN 80 для моделей ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT, SLIM, GALAXY, COPPER. | [7 empty] | 33
| KHG71405911- | Переходной комплект для забора воздуха и отвода продуктов сгорания, HT | [7 empty] | 18
| KHG71405941- | Труба полипропиленовая, DN 80, 1 м, HT | [7 empty] | 17
| KHG71405991- | Труба полипропиленовая, DN 80, 0,5м, HT | [7 empty] | 13
| KHG71405921- | Отвод полипропиленовый 87°, DN 80, HT | [7 empty] | 12
| KHG71405931- | Отвод полипропиленовый 45°, DN 80, HT | [7 empty] | 12
Для коаксиальных труб
| KHG71410141- | Коаксиальный DN 60/100 отвод 90 o | [7 empty] | 24
| KHG71410151- | Коаксиальный DN 60/100 отвод 90 o без муфты | [7 empty] | 23
| KHG71410191- | Коаксиальный DN 60/100 отвод 45 o | [7 empty] | 28
| KHG71410191- | Адаптер для вертикального коаксильного выхода | [7 empty] | 28
| KHG71410231- | Коаксиальный DN 60/100 отвод 45 o (Для котлов MAIN и ECO3 compact) | [7 empty] | 22
| KHG71410181- | Коксиальная труба с 750мм. наконечнечником диам. 60/100 мм | [7 empty] | 31
| KHG71410171- | Коксиальное удлинение DN 60/100 L=1000 мм. | [7 empty] | 30
| KHG71401771- | Декоративная накладка коаксиального дымохода DN 100 | [7 empty] | 11
| KHG71402341- | Соединительные муфты коаксиального дымохода DN60 и DN100 с прокладкой | [7 empty] | 12
| KHG71405961- | Коаксиальная труба с наконечником DN 60/100, HT L=750 мм | [7 empty] | 39
| KHG71405951- | Коаксиальное удлинение DN 60/100, HT | [7 empty] | 36
| KHG71405971- | Коаксиальный отвод 90°, HT | [7 empty] | 30
| KHG71405981- | Коаксиальный отвод 45°, HT | [7 empty] | 34
ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ NEW!
| MT71413621 | Универсальный адаптер для подключения раздельных труб для котлов ECO Classic и традиционных моделей BAXI | [7 empty] | 29
| MT71413611 | Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиоблединительное исполнение | [7 empty] | 25
| MT71410141 | Коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic, диам. 60/100 мм | [7 empty] | 22
| MT71401831 | Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм | [7 empty] | 14
| MT71401821 | Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм | [7 empty] | 9
Аксессуары для регулирования температуры и гидравлической системы
| 00002069 | Система удаленного управления котлом ZONT-H1B | [7 empty] | 200
| KHG71406211- | Датчик уличной температуры | [7 empty] | 24
| KHG71406161- | Механический программируемый таймер на сутки. Устанавливается на передней панели котла. | [7 empty] | 59
| KHG71406171- | Цифровой программируемый таймер на неделю. Устанавливается на передней панели котла. | [7 empty] | 119
| KHG71408691- | Комнатный механический термостат. | [7 empty] | 23
| KHG71402301- | Умягчитель воды полифосфатный (уменьшает образование накипи в теплообменнике). | [7 empty] | 218
| KHG71402431- | Полифосфатный наполнитель (4-е загрузки) | [7 empty] | 60
| KHW71408741- | Комплект подключения бойлера (других заводов -датчик температуры воды (ГВС) бойлера, кабель подключения насоса) | [7 empty] | 43